Инструкция пользователю 

по прибору учета электроэнергии тип Миртек-12-РУ
В приборе учета электроэнергии Миртек-12-РУ (далее по тексту – ПУ), предусмотрено два тарифных расписания, где Т1 (дневная зона суток), Т2 (ночная зона суток). 
Данный ПУ отображает следующую информацию: 
1. Дата (число/месяц/год) 
[image: image16.jpg]



2. Время (ВНИМАНИЕ: в верхней части табло указан знак - часы) При отображении данного знака, табло показывает время 
[image: image2.jpg]


 
↓  
[image: image3.jpg]



[image: image1.jpg]


  
3. Отображает последние цифры заводского номера ПУ
 
[image: image4.jpg]



4. Сумма Т1 (дневной зоны) + Т2 (ночной зоны) 
[image: image5.jpg]iTe




 ↓ 
[image: image6.jpg]



5. Показания счетчика Т1 (дневная зона) 
[image: image7.jpg]



6. Показания счетчика Т2 (ночная зона) 
[image: image8.jpg]



7. Дополнительные параметры, отображаемые прибором учета: 
7.1 [image: image15.jpg]


напряжение сети 
7.2 нагрузка тока сети 
7.3 [image: image9.jpg]



7.4 подключенная мощность эл.оборудования 
[image: image10.jpg]



7.5 частота сети 
[image: image11.jpg]



7.6 журнал установленных пломб 
[image: image12.jpg]IE i

Ut




Представитель ПАО ДЭК компания ООО Апогей ИНФОРМИРУРТ, что 
для съема показаний с ПУ Миртек-12-РУ необходимо дождаться появления на табло индикации с названием Т1 и Т2 (см. выше п.5, п.6), снять показания слева направо до запятой (передать показания для расчета в Вашу управляющую компанию или ТСЖ без впереди стоящих нолей). 
Например: см.ниже Т1 (дневная зона) 100кВт.ч Т2 (ночная зона) 25кВт.ч 
Показания счетчика Т1 (дневная зона) 
[image: image13.jpg]



Показания счетчика Т2 (ночная зона) 
[image: image14.jpg]



 
1 
 
1 
 
2 

